[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

KRÜLLUNG HORISO TX-4000 SSG-CS
Külső téri napvitorla, oldalsó anyagtengellyel, motoros mozgatással
Leírás:

Motoros mozgatású  külső téri textil napvitorla, átlós anyagtengellyel, kétirányba történő anyagkihúzással. 

Méretek:

Tengelyhosszúság:

max. 8 000 mm

Kihúzási hossz: 

max. 7 500 mm

Oldalak aránya:

kihúzási hossz nem lehet nagyobb, mint a tengelyhosszúság

Felület:
 

max. 60 m2

Szélállóság:

max. 45 km/h

Anyagtengely:

A hosszabbik oldal mentén elhelyezett, sajtolt alumínium anyagtengely (d=86 mm - 6 méter hosszig vagy d=102 mm - 8 méter hosszig), az anyagtengelybe integrált csőmotorral.

Anyagtengely rögzítése:

- 
Rögzítés sajtolt kör keresztmetszetű alumínium oszlopokkal (86/102x6 mm, max. 5,5 méter hosszúsággal).
- 
Rögzítés rozsdamentes acél kör keresztmetszetű oszlopokkal (102x3 mm, max. 5,5 méter hosszúsággal).
- 
Rögzítés rozsdamentes acél konzolokkal (pl. falhoz).
A 4 db rögzítési pontból 2 db az anyagtengely tartására szolgál, 2 db pedig rúgós feszítőművel ellátott. A rugós feszítőművel ellátott oszlop hossza min. 2200 mm. A kihúzási pontokban opcionálisan motoros, vagy kézi működtetésű magasságállítóval.
Oszlopok rögzítése:

- 
beton alaptestbe 0-10 (vagy egyedi) fokos szögben bebetonozott rozsdamentes acél fogadóhüvellyel,

- 
1300 / 1600 mm hosszú talajcsavarral.

- 
horganyzott acél talplemezzel beton alaptestre rögzítve, opcionálisan porszórt felületképzéssel, vagy rozsdamentes acél kivitelben,

- 
tetszőlegesen beburkolt, betonlapokkal feltöltött acél ketreccel (1000 x 1000 x 550 mm) mely ülőfelületként is funkcionál.
Textil:

Standard mintáinkból választható textil anyag, sugárirányú szabással és nem ipari, hanem speciális vitorlavarással.

Anyagtulajdonságok:

270 gr/m2; vízálló - 300 mm-es vízoszlopig, UPF50+ érték, UVA és UVB érték 99%, fényzáró de nem blackout, öntisztuló effekt, nyomtatható.

Meghajtás:
Motoros mozgatás tengelybe épített csőmotorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis, túlterhelésvédelemmel és végálláskapcsolóval. Egy motor - egy kapcsoló működési elv szerint, kapcsolók és vezérlés nélkül. 

Opcionálisan:

- 
rádiós motorral és távirányítóval,

- 
vezetékes vagy rádiós szél-, fény- eső- és hőmérséklet-érzékelővel

Felületkezelés, színek:

Az alumínium oszlopok natúr eloxált, vagy RAL-Classic színskála szerinti tetszőleges színben porszórt felületkezeléssel.

Egyéb:
Tartozékokkal kompletten, ú.m. csapágyazások, kötelek, csigák, rögzítő- és kötőelemek - rozsdamentes acél és műanyag elemek kombinációjából - valamennyi a vitorlázás igényszintjén.

Téliesítéshez védőzsákkal.

