[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 
Dátum: 2025.10.22.

KRÜLLUNG SOLONIA AL-1000 AF80/100/120/145/150/190/200/250/300/350/400/450 V-V
Nagylamellás árnyékolószerkezet - repülőgépszárny alakú, fix, alumínium lamellákkal

Lamella:
-
80  / 100 / 120 / 145 / 150 / 190 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 450 mm széles duplafalú, egy részes, repülőgépszárny keresztmetszetű, fix, sajtolt alumínium lamellákkal.

-
V - függőleges lamella hossztengellyel.
-
V - függőleges lamellázat síkkal.
-
A lamellák bütüoldalon magasnyomású vízzel vágott alumínium fedéllemezzel takartak, melyeket D-fejű rozsdamentes acél csavarok rögzítenek a lamellákhoz.

-
A lamellák jellemzően α=0-45° átfedési szögben és  β= 0-45° dőlésszögben elhelyezettek.
Tartószerkezet:

-
Az esésvonallal / ablakosztással / tetőbordákkal párhuzamosan elhelyezett, kettőzött laposprofil / négyszög / kör keresztmetszetű sajtolt alumínium vezetősínekkel.

-
Sajtolt alumínium / rozsdamentes acél konzolokkal.

-
Opcionálisan sajtolt alumínium hátsó lamellamegfogókkal.

-
Rozsdamentes acél rögzítő-és kötőelemekkel.
Hőtágulás:

- 
A szerkezet speciális műanyag csúszócsapágyazással van ellátva, mely biztosítja a hőmozgások felvételét.
Felületkezelés:

Az összes látszó alumínium elem felületkezelése

-
porszórt lakkbevonat, RAL Classic színskála szerinti színben,

-
natúr eloxált,

-
színesen eloxált,

-
speciális fa mintázatú lakkbevonat.
Egyéb:
Egyedi, speciális igények - egyeztetés alapján megvalósíthatók.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.


