[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1 
Dátum: 2025.10.22.

KRÜLLUNG SOLONIA AL-1000 PE-AF 100-500 H-V
Nagylamellás árnyékolószerkezet – fix, repülőgépszárny keresztmetszetű, perforált, alumínium lamellákkal

Lamella:
-
100-500 mm széles (tetszőleges méretben, méretlépcsők nélkül), fix, perforált alumínium lamellákkal.

-
H - vízszintes lamella hossztengellyel

-
V - függőleges lamellázat síkkal

-
A lamellák bütüoldalon magasnyomású vízzel vágott alumínium fedéllemezzel takartak, melyeket rozsdamentes acél csavarok rögzítenek a  lamellákhoz.

-
A lamellák jellemzően α=0-90° átfedési szögben és  β= 20-90° dőlésszögben elhelyezettek.
Tartószerkezet:

-
Az esésvonallal / ablakosztással / tetőbordákkal párhuzamosan elhelyezett, kettőzött laposprofil / négyszög / kör keresztmetszetű sajtolt alumínium vezetősínekkel.

-
Sajtolt alumínium / rozsdamentes acél konzolokkal.

-
Opcionálisan sajtolt alumínium hátsó lamellamegfogókkal.

-
Rozsdamentes acél rögzítő-és kötőelemekkel.
Hőtágulás:

- 
A szerkezet speciális műanyag csúszócsapágyazással van ellátva, mely biztosítja a hőmozgások felvételét.
Felületkezelés:

Az összes látszó alumínium elem felületkezelése

-
porszórt lakkbevonat, RAL Classic színskála szerinti színben,

-
natúr eloxált,

-
színesen eloxált,

-
speciális fa mintázatú lakkbevonat.
Egyéb:
Egyedi, speciális igények - egyeztetés alapján megvalósíthatók.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.


