[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO TX-2000 IFV-24 CARAT
belső téri exkluzív lapfüggöny 24 mm-es profillal, kézi mozgatással
Leírás:

Exkluzív lapfüggöny, 2, 3, 4 vagy 5 pályás, 24 mm magas sajtolt alumínium vezetősínnel, alulról kiemelhető a vezetősínbe rejtett panelkocsikkal, kézi mozgatással szabadon, falra vagy födémre szerelve.

Méretek:

Szélesség
Szélesség
Magasság






min.

max.

max.

Sín hossza (toldás nélkül)

400 mm
5 900 mm

Sín hossza (toldással)



11 800 mm


Panel mérete


400 mm
1 600 mm
3 500 mm
Vezetősín:

Csavarodásmentes sajtolt alumínium vezetősín, 24 mm magas, 2, 3, 4 vagy 5 pályás változatban. Rejtett, klipszes rögzítőrendszer. 5900 mm hosszúság felett toldóelemmel. Standard felületkezeléssel (natúr eloxált / RAL 9016 fehér színben porszórt / szálcsiszolt rozsdamentes acél megjelenéssel).

Rögzítés:

Vezetősín közvetlenül födémre, illetve különböző konzolokkal falhoz rögzítve.

Anyag:

Anyagkollekcióból választható textil anyaggal, ~ 600 színben és struktúrában. Az anyagokat PGA, PG1, PG2, PG3 és PG4 csoportokba soroljuk. PGA a legolcsóbb anyag, míg PG4 a legdrágább. DIN 4102 szerinti B1 nehezen éghető anyagok PG1 kategóriától érhetőek el. Blackout anyagok szintén PG1 kategóriától érhetőek el. Minimum anyagvastagság: 0,19 mm. Maximális anyagvastagság: 0,68 mm.

Mozgatás:

Szabadon kézi mozgatással. A sínek végelemekkel vannak lezárva, a panelek tetszőleges helyzetbe mozgathatók.

Panelkocsi:
A vezetősínbe rejtett sajtolt alumínium panelkocsik, műanyag görgőkkel, ezüstszürke eloxált felülettel, szórítókaros végelemmel, max. 1600 mm hosszig.

Ejtőprofil:

Anyag szegésébe rejtett 6,2 x 25 mm sajtolt alumínium ejtőprofil, standard felületkezeléssel (natúr eloxált / RAL 9016 fehér színben porszórt).

Opció:

Látszó sajtolt alumínium ejtőprofil, 8 x 25 mm négyszög keresztmetszettel, standard színben (natúr eloxált / RAL 9016 fehér színben porszórt / szálcsiszolt rozsdamentes acél megjelenéssel).

Egyéb opciók:

-
25 vagy 50 mm széles mágneses díszlécek a panelek két oldalán, standard színben (bükk, wenge vagy natúr eloxált felülettel). Max. 0,4 mm anyagvastagságig.

-
Mágneses díszfogantyúk a panelek két oldalán, 25 x 100 mm négyszögletes, 60 x 120 mm félkör, 50 x 50 mm négyzet vagy 54 mm átmérőjű kör alakkal, standard színben (bükk, wenge vagy natúr eloxált felülettel). Max. 0,4 mm anyagvastagságig.
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

