[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1


KRÜLLUNG HORISO TX-4000 GZ ps45
Leírás:

Integrált gázrugós, ellenhúzott textil árnyékoló vízszintes, ferde vagy függőleges síkban, külső vagy belső térre, közepes és nagy felületek árnyékolására, sínes megvezetéssel, motoros mozgatással.
Méretek:

Szélesség: 
min. 900 mm - max. 5 500 mm

Kihúzási hossz:
min. 800 mm - max. 6 000 mm

Felület: 
max. 27,5 m
Mozgatási irány:

Vízszintesen, ferdén vagy függőlegesen fentről lefelé.
Anyagtengely:

78 mm átmérőjű, horganyzott acél tengely az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal.
Burkolat:

145 x 141 mm méretű, önhordó, egyrészes sajtolt alumínium burkolat, mely kizárólag a vezetősínre támaszkodik, egyéb rögzítés nem szükséges. Alumínium öntvény végelemmel.
Textil:

Standard mintákból választható textil anyag, a toldások tenara szálas varrással vagy ragasztásos technológiával.

- Acryl (kb. 0,55-0,7 mm anyagvastagság, súly: 290-330 g/m², 200-500 mm-ig vízoszlopig vízzáró, szennyeződés- és víztaszító felület)

- Poliakril (kb. 0,55  mm anyagvastagság, súly: 295 g/m², >500 mm vízoszlopig vízzáró, szennyeződés- és víztaszító felület)

- Soltis 92 (kb. 0,45  mm anyagvastagság, súly: 420 g/m², vízáteresztő, szennyeződés- és víztaszító felület, tűzállóság: B1/ DIN 4102-1)
Megvezetés:

45 x 77 mm keresztmetszetű sajtolt alumínium vezetősín, integrált gázrugós mechanizmussal az anyag optimális feszességének biztosításához, rozsdamentes acél feszítősodronyokkal. Núttal a távtartó konzolok fogadására.
Ejtőprofil:

Egyedi formájú, 107 x 69 mm méretű, sajtolt alumínium ejtőprofil, horonnyal az anyag feszes rögzítéséhez és a húzó- és ellenhúzó mechanika fogadására. Behúzott állapotban a burkolat teljesen zárt.
Rögzítés:

A vezetősínek ~1000 mm-ként 70-500 mm magas alumínium öntvény távtartó konzolokkal alapszerkezethez rögzítve. Konzolok egy szerkezet vagy két egymás mellett lévő szerkezet rögzítésére.
Meghajtás:
Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektromos végállás beállítással, IP54 (fröccsenő víz elleni) védelemmel, kb. 150 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású Hirschmann csatlakozóval.

Opcionálisan: rádiós vagy IO-s motorral és távirányítóval
Felületkezelés:

Minden alumínium elem porszórt felületkezeléssel, 14-féle standard színben.
Opcionálisan: RAL-Classic színkártya szerinti színben.
Egyéb:

3000 mm kinyúlás felett 1 db, 3500 mm kinyúlás felett 2 db, a textil lehajlását gátló sajtolt alumínium textilvezető cső alul.
