[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO TX-4000 GLM bx80
Leírás:

Csuklókaros textil napellenző, különösen nagy méretű teraszok árnyékolására, visszahúzott állapotban teljesen záródó burkolattal, csak motoros mozgatással.
Méretek:

Szélesség:


min. 2 000 mm - max 18 000 mm

Kinyúlás:


min. 1 500 - max. 4 000 mm

Dőlésszög-tartomány:

0-40°

Szélállóság:


38 km/h
Mozgatási irány:

Homlokzatból vízszintes ferde síkban kinyúló.
Anyagtengely:
78 vagy 85 mm átmérőjű tüzihorganyzott acél tengely horonnyal az anyag rögzítésére.
Burkolat:

"U" formájú, egyrészes sajtolt alumínium burkolat, alsó és felső részén végigfutó kefe tömítéssel. Oldalsó alumínium öntvény végelemekkel az anyagtengely rögzítésére. Hátsó részén kialakított beakasztó füllel a konzolokkal történő rögzítéshez. Visszahúzott állapotban a burkolat teljesen zárt.
Textil:

Standard mintáinkból választható, akril vagy poliakril textil anyag, magas UV védelemmel és szakító szilárdsággal, víz- és szennyeződésgátló tulajdonsággal, toldásokkal a kinyúlás irányában, a toldások tenara szálas varrással vagy ragasztásos technológiával.
Ejtőprofil:

Sajtolt alumínium ejtőprofil, núttal az anyag és a csuklókarok rögzítésére. A standard ejtőprofil nem alkalmas volant fogadására. Alumínium öntvény végelemekkel. Zárt állapotban a burkolat teljesen zárt.
Csuklókar:

Csuklókarok sajtolt alumínium profilokból, alumínium öntvény precíziós alkatrészekkel, belső feszítőrugókkal és rozsdamenetes acél sodronyokkal, sodronyvédőkkel a középső csuklónál.
Rögzítés:

Sajtolt alumínium konzolok falra vagy födémre történő rögzítéshez, szerkezetek sorolásához, a konzolhoz illő takaróelemmel.
Meghajtás:
Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektronikus végállás beállítással, 50-300 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan: rádiós vagy IO motorral és távirányítóval

Felületkezelés, színek:

Minden látszó alumínium elem porszórt felületkezeléssel, 14 féle standard színben / Opcionálisan RAL-Classic színskála szerinti tetszőleges színben.
Opciók:

Volantprofil sajtolt alumíniumból, núttal a volant felvételére, közvetlenül az ejtőprofilra rögzítve.

Mozgatható volant, volantprofilba integrálható, sajtolt alumínium tengellyel és ejtőrúddal, kézi tekerőkaros mozgatással.

· Magasság max. 170 cm.

· Szélesség max. 1400 cm. 700 cm szélesség felett a volant két anyagból áll, két mozgatókarral jobb és bal oldalon.
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

