[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

Dátum: 2025.01.15

KRÜLLUNG HORISO TX-4000 GE-XXL
Leírás:

Külső vagy belső téri textil roló, sodronyos megvezetéssel, burkolat nélkül. Közepes és nagy méretű felületek árnyékolására.
Méretek:

Szélesség:

kézi mozgatás esetén

min. 500 mm - max. 4 500* / 3 000** mm

motoros mozgatás esetén
min. 600 mm - max. 4 500* / 3 000** mm

Magasság:


max. 5 000* / 3 000** mm

* 
belső téri alkalmazás esetén

** 
külső téri alkalmazás esetén

Az optimális anyagtekeredés érdekében javasolt a szélesség : magasság = 1 : 4 arányt nem túllépni.
Mozgatási irány:

Függőlegesen fentről lefelé.

Anyagtengely:

78 mm átmérőjű horganyzott acél anyagtengely, az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal.
Burkolat:

Burkolat nélkül.

Opcionálisan: egyedi hajlított alumínium burkolattal.
Textil:

Standard mintáinkból választható textil anyag, a toldások ultrahangos hegesztési varratokkal a letekeredés irányára merőlegesen, 15 mm átfedésekkel.

Akril (kb. 0,55 mm anyagvastagság, súly: 300 g/m²)

Soltis 92/99 (PVC bevonatos poliészter-screen anyag, kb. 0,45 mm anyagvastagság, súly: 420/290 g/m², szennyeződés- és víztaszító, lemosható, vízáteresztő, B1/DIN 4102-1)

Screen (PVC bevonatos üvegszálas-screen anyag, kb. 0,75  mm anyagvastagság, súly: 525 g/m², B1/DIN 4102-1)
Ejtőprofil:

Sajtolt alumínium látszó ejtőprofil, 42 mm átmérőjű kör keresztmetszettel, porszórt felülettel, az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító núttal, belső nehezékprofillal.
Megvezetés:

2,5 mm átmérőjű rozsdamentes acél sodrony megvezetés. Felső csatlakozás konzolhoz feszítőidommal, alsó csatlakozás egyedi sajtolt alumínium konzolokhoz menetesen állítható rozsdamentes acél fittinggel.
Rögzítés:

A tengely végén alumínium konzolokkal a falhoz vagy födémhez rögzítve.
Meghajtás:

Kézi mozgatás esetén:

Fix, vagy levehető sajtolt alumínium forgatókar műanyag fogantyúval, fokozatmentesen állítható, karbantartásmentes mechanikával, 11:1 áttéttel. Forgatókar natúr eloxált felülettel, fogantyú fehér színben.

Motoros mozgatás esetén:

Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és manuális végállás beállítással, kb. 200 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan: rádiós vagy IO-s motorral és távirányítóval.
Felületkezelés:

Minden látszó alumínium elem porszórt felületkezeléssel, standard színben: matt fehér (RAL 9010), matt fehéralumínium (RAL 9006), matt szürkealumínium (RAL 9007), matt antracit (RAL 7016), finom struktúr antracit (FSM 71319). / Opcionálisan: RAL-Classic színkártya szerinti színben matt vagy selyemfényű felülettel.
