[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1


KRÜLLUNG HORISO TX-4000 IGE-BIG KASSETTE
belső téri textil roló szögletes vagy elöl íves burkolattal, megvezetés nélkül vagy vezetősínnel, kézi vagy motoros mozgatással
Méretek:

Mozgatási mód
Szélesség
Szélesség
Magasság

min.
max.
max.

Gyöngyláncos mozgatás
450 mm
4000 mm
4000 mm

Megosztott szerkezet
1850 mm
2 x 4000 mm
4000 mm

230 V-os normál motorral
620 mm
4000 mm
4000 mm

230 V-os halkjárású motorral
730 mm
4000 mm
4000 mm

230 V-os normál rádiós motorral
720 mm
4000 mm
4000 mm

230 V-os halkjárású rádiós motorral
780 mm
4000 mm
4000 mm

230 V-os IO motorral
790 mm
4000 mm
4000 mm
Anyagtengely:

D = 65 mm (75 mm - nagy rolóméreteknél) átmérőjű sajtolt alumínium anyagtengely felületkezelés nélkül.
Rögzítés:

94 x 111 mm sajtolt alumínium konzol a burkolat falra vagy födémre történő rögzítéséhez, standard színben felületkezelve (RAL9016 fehér porszórt / natúr eloxált / RAL-színek felár ellenében).
Anyag:

Standard anyagkollekciónkból (kb. 580-féle különböző tulajdonságú, színű, struktúrájú textilből) választhatóan.

Jellemző - anyagtól függő - textil tulajdonságok:

- 
káprázásmentesítő

- 
napvédő

-
fényzáró

-
hangelnyelő-akusztikus

-
screen jellegű

-
antibakteriális

-
perlex bevonatos / alugőzölt bevonatos

-
nedves helyiségekbe

-
PVC / halogén-mentes

-
éghetőségi tulajdonságok: DIN 4102 szerint A2 nem gyulladó minősítéssel / A2 nem gyulladó minősítéssel / EN 13501 szerint B-s1-d0 nehezen gyulladó minősítéssel

-
tisztítható

-
ÖKO-Tex Standard 100 Standard minősítéssel

-
VIS-minőség tanúsítvánnyal

-
vetítővászonként is alkalmazható

-
digitálisan nyomtatható anyagok

Mozgatás:

Kézi mozgatás esetén

Integrált gyöngyláncos mechanika fém végtelenített gyöngylánccal. Áttételezés 1:1 - 1:2,15 - súlytól és méretektől függően. A gyöngylánc hossza 150 cm-ig 10 cm-es lépcsőben, 150 és 350 cm között 25 cm-es lépcsőben választható.

Opció:

-
áttetsző műanyag gyöngylánccal, szabadalmaztatott, gyerekbiztos szétoldó rendszerrel. 

Motoros mozgatás esetén

-
230 V-os normál motorral

-
230 V-os gyorsjárású motorral

-
230 V-os gyors- és halkjárású motorral

-
230 V-os normál rádiós motorral

-
230 V-os gyorsjárású rádiós motorral

-
230 V-os gyors- és halkjárású rádiós motorral

-
230 V-os IO-s motorral. 

Motor típusától függetlenül 1:1 áttételezéssel.
Ejtőprofil:
18*36 mm-es sajtolt alumínium ejtőprofil standard színben felületkezelve (RAL9016 fehér porszórt / natúr eloxált / fekete eloxált).

Opciók:

-
Sínes megvezetés esetén az ejtőprofil aljába húzott kefe tömítéssel.

-
Anyag szegésébe rejtett 12 mm átmérőjű acél cső fehér poliamid bevonattal.
Megvezetés:
Megvezetés nélkül.

Opciók:

- 
Rozsdamentes acél sodronyos megvezetéssel (6a), felül konzolhoz rozsdamentes acél rugón keresztül rögzítve, alul sajtolt alumínium feszítőkonzollal (6b).

- 
70 * 27 mm-es sajtolt alumínium (blackout) sínnel (6c), igény esetén 47 mm-es füllel. Standard színben felületkezelve (RAL9016 fehér porszórt / natúr eloxált / RAL-színek felár ellenében).

- 
Alul 17 * 28 mm sajtolt alumínium zárósínnel a jobb fényzárás érdekében. Standard színben felületkezelve (RAL9016 fehér porszórt / natúr eloxált / RAL-színek felár ellenében).
Burkolat:
-
102 * 119 mm-es négyszög keresztmetszetű kétrészes sajtolt alumínium burkolat.

-
113 * 118 mm-es íves homloklapú kétrészes sajtolt alumínium burkolat.


Standard színben felületkezelve (RAL9016 fehér porszórt / natúr eloxált / RAL-színek felár ellenében).
