[image: image1.png]KRULLUNG

NY BUN[INB MMM NY BUN|INIY@OJUI 0/06 95Y LIS+ 14 0S/C £9S 19+ 1L 'C 'N AT IANIWIY 1SIAVANG $S0L-H VYMINHOILSYTOMIANGY ONNTINIA _





1

KRÜLLUNG HORISO ES-4000 RLL-Senn-SK
Rolószerően feltekeredő rozsdamentes acél mikrolamellás árnyékoló
Leírás:

Rolószerűen feltekeredő, duplafalú, rozsdamentes acél mikrolamellás árnyékolószerkezet. A lamellák különleges formájuk révén leengedett állapotban csak a 20 fok alatti beesési szögű napsugarakat engedik át, a lamellák közötti távolság (1,4 mm) pedig körülbelül 23% áttörtséget eredményez.
Méretek:

Szélesség: 

min. 620 mm - max. 2 700 mm

Magasság: 

min. 800 mm - max. 6 000 mm

Max. felület: 1
4 m2
Tengely:
80 mm átmérőjű, speciális alakú sajtolt alumínium tengely, alumínium végelemekkel a tengely, a motor és a burkolat felvételére.
Burkolat:

Burkolat nélkül, horonyba szerelve, alsó bontható szerelőfedéllel és a burkolatba integrált 65 mm átmérőjű sajtolt alumínium vezetőgörgőkkel, melyek biztosítják a lamellázat bevezetését a vezetősínbe.

Opcionálisan:

2 mm vastag, hajlított alumínium burkolat, a szerkezet méretéhez igazodó keresztmetszeti mérettel, alsó bontható szerelőfedéllel.
Lamellázat:

4 mm vastag, 5 mm magas görgőzött rozsdamentes acél lamellák. A lamellák anyaga A4-es minőségű rozsdamentes acél, amely DIN4102-es szabvány szerint A2 (nem éghető) kategóriába tartozik. A lamellázat tömege kb. 4,2 kg/m2. A lamellák a szerkezet belső oldalán egymástól 150 mm-re elhelyezett függőleges rozsdamentes acél szalagokhoz vannak rögzítve kettős ponthegesztéssel. A páncél a tengelyhez rozsdamentes acél kapcsokkal rögzített. A lamellák rozsdamentes acél matt felülettel.
Ejtőrúd:

Csepp alakú sajtolt alumínium ejtőrúd (27*34 mm), belső, korrózió-és eltolódásmentes horganyzott acél nehezékprofillal, szálcsiszolt rozsdamentes acélt imitáló, eloxált felülettel, a sínben való csúszást biztosító poliamid végelemekkel.
Vezetősín:

55*34 mm-es (szimpla) vagy 80*34 mm-es (dupla) sajtolt alumínium vezetősínek. A vezetősínek oldalában sajtolt horonyban elhelyezett gumi profillal. A vezetősín annak hornyában elhelyezett klipsszel nem látszó módon rögzíthető a hátszerkezethez (pl. függönyfalbordából kiálló menetes szárhoz).
Mozgatás:

Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektronikus végállás beállítással, 100 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan:

- rádiós motorral

- távirányítóval
Felületkezelés, színek:

A látszó alumínium felületek porszórt felületkezeléssel RAL-Classic színskála

szerinti tetszőleges színben..
Szélállóság:

Mérettől függően:    max. 90 km/h

KRÜLLUNG HORISO ES-4000 RLL-Senn-VB
Rolószerően feltekeredő rozsdamentes acél mikrolamellás árnyékoló, homlokzat elé szerelt hajlított alumínium burkolattal
Leírás:

Rolószerűen feltekeredő, duplafalú, rozsdamentes acél mikrolamellás árnyékolószerkezet. A lamellák különleges formájuk révén leengedett állapotban csak a 20 fok alatti beesési szögű napsugarakat engedik át, a lamellák közötti távolság (1,4 mm) pedig körülbelül 23% áttörtséget eredményez.
Méretek:

Szélesség: 

min. 620 mm - max. 2 700 mm

Magasság: 

min. 800 mm - max. 6 000 mm

Max. felület: 1
4 m2
Tengely:
80 mm átmérőjű, speciális alakú sajtolt alumínium tengely, alumínium végelemekkel a tengely, a motor és a burkolat felvételére.
Burkolat:

Hajlított alumínium burkolat, alumínium öntvény végelemekkel, a burkolatba integrált 65 mm átmérőjű sajtolt alumínium vezetőgörgőkkel, melyek biztosítják a lamellázat bevezetését a vezetősínbe.

A burkolat minimális mérete:

A = 225 mm, B = 300 mm - 3000 mm szerkezeti magasságig,

A = 240 mm, B = 320 mm - 4500 mm szerkezeti magasságig,

A = 255 mm, B = 335 mm - 6000 mm szerkezeti magasságig.
Lamellázat:

4 mm vastag, 5 mm magas görgőzött rozsdamentes acél lamellák. A lamellák anyaga A4-es minőségű rozsdamentes acél, amely DIN4102-es szabvány szerint A2 (nem éghető) kategóriába tartozik. A lamellázat tömege kb. 4,2 kg/m2. A lamellák a szerkezet belső oldalán egymástól 150 mm-re elhelyezett függőleges rozsdamentes acél szalagokhoz vannak rögzítve kettős ponthegesztéssel. A páncél a tengelyhez rozsdamentes acél kapcsokkal rögzített. A lamellák rozsdamentes acél matt felülettel.
Ejtőrúd:

Csepp alakú sajtolt alumínium ejtőrúd (27*34 mm), belső, korrózió-és eltolódásmentes horganyzott acél nehezékprofillal, szálcsiszolt rozsdamentes acélt imitáló, eloxált felülettel, a sínben való csúszást biztosító poliamid végelemekkel.
Vezetősín:

55*34 mm-es (szimpla) vagy 80*34 mm-es (dupla) sajtolt alumínium vezetősínek. A vezetősínek oldalában sajtolt horonyban elhelyezett gumi profillal. A vezetősín annak hornyában elhelyezett klipsszel nem látszó módon rögzíthető a hátszerkezethez (pl. függönyfalbordából kiálló menetes szárhoz).
Mozgatás:

Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektronikus végállás beállítással, 100 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan:

- rádiós motorral

- távirányítóval
Felületkezelés, színek:

A látszó alumínium felületek porszórt felületkezeléssel RAL-Classic színskála

szerinti tetszőleges színben..
Szélállóság:

Mérettől függően:    max. 90 km/h

